Опросные листы при подаче заявки на испытания оборудования

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания КТП	2

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания КРУ	3

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания КРУЭ	4

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания КСО	5

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  трансформатора силового	6

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  реактора токоограничивающего	7

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  заградителя высокочастотного	8

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН)	9

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  трансформатора тока	10

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания трансформатора напряжения	11

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания изоляторов	12

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания  выключателя (реклоузера)	13

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания разъединителей и заземлителей	14

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ  при подаче заявки на испытания НКУ	15

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания КТП

| Наименование параметра | Значение параметра |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование типопредставителя КТП согласно ТУ |  |  |
| Мощность КТП, кВА |  |  |
| Схема подключения, проходная/тупиковая |  |  |
| Тип подключения, воздух/кабель |  |  |
| Количество трансформаторов, шт. |  |  |
| Изготовитель КТП (название, адрес производства) |  |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |  |
| Номинальное напряжение УВН/РУНН, кВ |  |  |
| Номинальный Iн (испытательный Iи) ток УВН*/РУНН* (главной цепи, секционной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), А |  |  |
| Ток электродинамической стойкости УВН**/РУНН*** (главной цепи, секционной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), кА |  |  |
| Ток термической стойкости УВН**/РУНН*** (главной цепи, секционной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), кА |  |  |
| Время протекания тока термической стойкости (главной цепи, секционной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), сек. |  |  |
| Для двухтрансформаторных КТП, а так же однотрансформаторные КТП, предназначенные для расширения в двухтрансформаторные, должны допускать аварийные перегрузки при испытании на нагрев (ГОСТ 14695-80 п.3.6) | Iном +30% | Iном +40% |
| Ток локализационной способности, кА Время протекания тока локализационной способности, сек. |  |  |
| Масса КТП (без учета трансформатора), кг, не более |  |  |
| Укажите наличие цепи заземления в УВН | Да | Нет |
| Укажите наличие выкатных коммутационных аппаратов в УВН/РУНН | Да | Нет |
| Необходимость подтверждения соответствия требованиям СТО 34.01-3.1-001-2016 | Да | Нет |

*- в соответствии с п. 2.2 ГОСТ 14695

** - в соответствии с таблицей 2 ГОСТ 14695.

*** - стойкость к токам КЗ РУНН должна соответствовать п.3.5 ГОСТ 14695.

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- спецификацию с перечнем коммутационного оборудования входящего в состав УВН / РУНН;

- габаритный чертеж КТП (со спецификацией), однолинейную схему;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛБТ   Лысков Юрий Евгеньевич

Телефон: 8-925-782-55-81.

E-mail: Lyskov_YE@ntc-power.ru.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания КРУ

Таблица параметров одного шкафа КРУ.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типоисполенение шкафа КРУ, Условное обозначение согласно ТУ |  |
| Однолинейная принципиальная электрическая схема главных цепей (рисунок) |  |
| Габаритные размеры шкафа (ШхВхГ), мм |  |
| Масса шкафа, кг |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А - главный цепей - сборных шин |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с: - главные цепи - цепи заземления |  |
| Количество и сечение шин: - главные цепи - сборные шины |  |
| Материал главных соединений / сборных шин |  |
| Изоляция главных цепей (есть/нет) |  |
| Изоляция сборных шин (есть/нет) |  |
| Наличие выкатного элемента (есть / нет) |  |
| Тип встраиваемого выключателя (тип, марка и производитель) |  |
| Тип и размер втычного контакта выключателя |  |
| Тележка аппаратная (Тип, марка и производитель) |  |
| Шторочный механизм (материал) |  |
| Вид привода перемещения выкатного элемента внутри шкафа КРУ (ручной/ электромоторный) |  |
| Заземлитель (Тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода заземлителя (ручной/ электромоторный) |  |
| Трансформатор тока (тип, марка и производитель) |  |
| Устройство дуговой защиты (тип, марка и производитель) |  |
| Номинально напряжение вспомогательных цепей, В |  |
| Тип обслуживания (одно / двухстороннее) |  |
| Классификации IAC по ГОСТ Р 55190 - тип доступа (AFLR: F -cпереди; L -сбоку; R -сзади) - дуговое КЗ - 40 кА/ 1,0 с |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- сборочный чертёж образца с установочными и присоединительными размерами, спецификация комплектующих;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБМ  Юшков Михаил Николаевич iushkov_mn@ntc-power.ru   
тел: +7 (495) 234-80-03; +7 (495) 234-72-15, доб. 218.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания КРУЭ до 35 кВ

Таблица параметров одного шкафа КРУЭ.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типоисполенение шкафа КРУЭ, Условное обозначение согласно ТУ |  |
| Однолинейная принципиальная электрическая схема главных цепей (рисунок) |  |
| Габаритные размеры шкафа (ШхВхГ), мм |  |
| Масса шкафа, кг |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А - главный цепей / - сборных шин |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с: - главные цепи / - цепи заземления |  |
| Способ подключения (кабельное и/или шинное) |  |
| Количество и сечение шин: - главные цепи / - сборные шины |  |
| Материал главных соединений / сборных шин |  |
| Изоляция главных цепей (есть/нет) |  |
| Изоляция сборных шин (есть/нет) |  |
| Номинальное давление заполнения газа |  |
| Наличие выкатного элемента (есть / нет) |  |
| Тип встраиваемого силового выключателя (тип, марка и производитель) |  |
| Тип привода силового выключателя |  |
| Тип встраиваемого выключателя нагрузки (ВН) (тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода ВН (ручной/ электромоторный) |  |
| Тип встраиваемых предохранителей (тип, марка и производитель) |  |
| Тип встраиваемого разъединителя (шинный и/или линейный) (тип, марка и производитель) |  |
| Заземлитель (Тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода заземлителя (ручной/ электромоторный) |  |
| Трансформатор тока (тип, марка и производитель) |  |
| Устройство дуговой защиты (тип, марка и производитель) |  |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В |  |
| Тип обслуживания (одно / двухстороннее) |  |
| Классификации IAC по ГОСТ Р 55190 - тип доступа (AFLR: F –cпереди; L –сбоку; R –сзади) - дуговое КЗ – 40 кА/ 1,0 с |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- сборочный чертёж образца с установочными и присоединительными размерами, спецификация комплектующих;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБМ  Юшков Михаил Николаевич iushkov_mn@ntc-power.ru   
тел: +7 (495) 234-80-03; +7 (495) 234-72-15, доб. 218.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания КСО

Таблица параметров одного шкафа КСО.

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Типоисполенение шкафа КСО, Условное обозначение согласно ТУ |  |
| Однолинейная принципиальная электрическая схема главных цепей (рисунок) |  |
| Габаритные размеры шкафа (ШхГхВ), мм |  |
| Масса шкафа, кг |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А - главный цепей - сборных шин |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с: - главные цепи - цепи заземления |  |
| Количество и сечение шин: - главные цепи - сборные шины |  |
| Материал главных соединений / сборных шин |  |
| Изоляция главных цепей (есть/нет) |  |
| Изоляция сборных шин (есть/нет) |  |
| Наличие выкатного элемента (есть / нет) |  |
| Тип встраиваемого выключателя (тип, марка и производитель) |  |
| Тип и размер втычного контакта выключателя |  |
| Тип встраиваемого выключателя нагрузки (ВН) (тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода ВН (ручной/ электромоторный) |  |
| Тип встраиваемых предохранителей (тип, марка и производитель) |  |
| Тип встраиваемого разъединителя (шинный и/или линейный) (тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода разъединителя (ручной/ электромоторный) |  |
| Заземлитель (Тип, марка и производитель) |  |
| Вид привода заземлителя (ручной/ электромоторный) |  |
| Трансформатор тока (тип, марка и производитель) |  |
| Устройство дуговой защиты (тип, марка и производитель) |  |
| Номинально напряжение вспомогательных цепей, В |  |
| Тип обслуживания (одно / двухстороннее) |  |
| Наличие задней стенки (да / нет) |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- сборочный чертёж образца с установочными и присоединительными размерами, спецификация комплектующих;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБМ  Юшков Михаил Николаевич iushkov_mn@ntc-power.ru   
тел: +7 (495) 234-80-03; +7 (495) 234-72-15, доб. 218.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания
 трансформатора силового

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование трансформатора согласно ТУ |  |
| Вид системы охлаждения трансформатора |  |
| Изготовитель трансформатора |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Номинальная мощность, кВА |  |
| Номинальное напряжение обмотки ВН, кВ |  |
| Номинальное напряжение обмотки НН, кВ |  |
| Число фаз |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |
| Количество обмоток в фазе: -двухобмоточный; - двухобмоточный с расщеплённой обмоткой НН; - трёхобмоточный. |  |
| Вид переключения ответвлений, диапазон и число ступеней регулирования напряжения |  |
| Напряжение короткого замыкания (приведённое к номинальной мощности) на основном и крайних ответвлениях, % |  |
| Материал обмоток |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Габаритные размеры ШxВxД, мм -в сборе: - в транспортном виде: |  |
| Масса, кг - транспортная - полная - масла* |  |

*  - для масляных трансформаторов

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания 
реактора токоограничивающего

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование реактора токоограничивающего согласно ТУ |  |
| Изготовитель реактора токоограничивающего |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Число фаз в комплекте |  |
| Расположение фаз* |  |
| Номинальное напряжение сети, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное индуктивное сопротивление, Ом |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |
| Время протекания тока термической стойкости, сек |  |
| Номинальные потери на одну фазу, кВт |  |
| Класс нагревостойкости |  |
| Угол между выводами |  |
| Материал обмоток |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Габаритные размеры, мм |  |
| Масса, кг |  |

*  - для трёхфазного реактора

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания 
заградителя высокочастотного

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование заградителя высокочастотного согласно ТУ |  |
| Изготовитель заградителя высокочастотного |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Номинальный длительный ток, А |  |
| Номинальная индуктивность реактора, мГн |  |
| Полоса частот заграждения, кГц |  |
| Активная составляющая полного сопротивления заграждения, Ом, |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА |  |
| Ток термической стойкости, кА |  |
| Тип элемента настройки |  |
| Тип ограничителя перенапряжений |  |
| Материал провода |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания 
ограничителей перенапряжений нелинейных (ОПН)

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование ОПН согласно ТУ |  |
| Изготовитель ОПН |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Класс напряжения сети, кВ |  |
| Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Класс пропускной способности |  |
| Большой ток взрывобезопасности, кА |  |
| Тип конструкции ОПН по условиям испытаний на взрывобезопасность, (А или Б) |  |
| Материал изоляционного корпуса |  |
| Количество модулей* |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг |  |

* - для многомодульной конструкции

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами и расположением устройств для сброса избыточного давления (при наличии);

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания 
трансформатора тока

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование трансформатора тока согласно ТУ |  |
| Изготовитель трансформатора тока |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Вид изоляции трансформатора тока |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |
| Номинальный вторичный ток, А |  |
| Наибольший рабочий первичный ток, А |  |
| Количество вторичных обмоток |  |
| Класс точности вторичных обмоток для измерения и учёта |  |
| Класс точности вторичных обмоток для защиты |  |
| Коэффициент безопасности вторичных обмоток |  |
| Коэффициент предельной кратности вторичных обмоток |  |
| Нагрузки вторичных обмоток, ВА |  |
| Ток электродинамической стойкости iд или его кратность Кд по отношению к амплитуде номинального первичного тока, кА |  |
| Ток термической стойкости Iд или его кратность Кт по отношению к номинальному первичному току, кА |  |
| Время протекание тока электродинамической и термической стойкости, сек |  |
| Класс и степень защиты от внутреннего дугового замыкания |  |
| Ток внутреннего дугового замыкания, кА |  |
| Продолжительность внутреннего дугового замыкания, сек |  |
| Степень загрязнения изоляции (длина пути утечки) по ГОСТ 9920 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Номинальное давление заполнения изолирующим газом, МПа |  |
| Изолирующий газ |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами;

- чертёж устройства для сброса избыточного давления при внутреннем дуговом замыкании;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания
трансформатора напряжения

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование трансформатора напряжения согласно ТУ |  |
| Изготовитель трансформатора напряжения |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Конструктивное исполнение трансформатора напряжения |  |
| Число фаз |  |
| Схема и группа соединения обмоток |  |
| Вид изоляции трансформатора напряжения |  |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| Наибольшее рабочее напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| Количество и назначение вторичных обмоток |  |
| Номинальное напряжение вторичных обмоток, кВ |  |
| Номинальная мощность вторичных обмоток, ВА |  |
| Класс точности вторичных обмоток |  |
| Ток холостого хода, А |  |
| Сопротивление изоляции первичной обмотки, МОм |  |
| Сопротивление изоляции вторичной обмотки, МОм |  |
| Ток короткого замыкания, кА |  |
| Длительность протекания тока короткого замыкания, сек |  |
| Класс и степень защиты от внутреннего дугового замыкания |  |
| Ток внутреннего дугового замыкания, кА |  |
| Продолжительность внутреннего дугового замыкания, сек |  |
| Категория в зависимости от длины пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920 |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Номинальное давление заполнения изолирующим газом, МПа |  |
| Изолирующий газ |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца с присоединительными размерами;

- чертёж устройства для сброса избыточного давления при внутреннем дуговом замыкании;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания
изоляторов

| Наименование параметра | Величина параметра |
| --- | --- |
| Наименование изоляторов согласно ТУ |  |
| Изготовитель изоляторов |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) |  |
| Тип изолятора |  |
| Материал изоляционного тела |  |
| Класс напряжения, кВ |  |
| Нормированная механическая разрушающая сила, кН |  |
| Строительная высота, мм |  |
| Длина пути утечки, мм |  |
| Степень загрязнения по ГОСТ 9920 |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- технические условия;

- сборочный чертёж образца;

- чертёжи фланцев с указанием материала изготовления;

- карточку организации заявителя и изготовителя;

Контактное лицо:  Заведующий ЛЭМП   Сундатов Олег Борисович

Телефон: 8-916-316-28-44.

E-mail: sundatov_ob@ntc-power.ru

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания 
выключателя (реклоузера)

Таблица параметров одного типопредставителя.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип/конструктивное исполнение |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальный ток отключения, кА |  |
| Параметры сквозного тока короткого замыкания: - ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; - ток термической стойкости, кА; - - время протекания тока термической стойкости, сек |  |
| Нормированное процентное содержание аппериодической составляющей номинального тока отключения β % |  |
| Номинальное напряжение цепей управления и элементов вспомогательных цепей (переменное или постоянное), В |  |
| Ток потребления элементов вспомогательных цепей, А |  |
| Собственное время отключения / включения, мс |  |
| Электрическое сопротивление главных цепей, мкОм |  |
| Нормированный цикл в режиме автоматического повторного включения (АПВ) |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости при номинальном токе отключения - Операции «О» и «В» - Цикл «ВО» |  |
| Ресурс по механической стойкости, циклов «ВО» |  |
| Тип вакуумной дугогасительной камеры (ВДК) и её производитель |  |
| Абсолютное или избыточное давление газа/смеси: - Заполнения - Срабатывания сигнализации - Блокировки работы |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг - полная (в сборе) - в транспортном состоянии |  |
| Классификация по роду установки (размещения) для работы |  |
| Классификация по принципу устройства (вид) |  |
| Классификация по размещению дугогасительного устройства |  |
| Конструктивная связь между полюсами |  |
| Функциональная связь между полюсами |  |
| Вид привода в зависимости от рода энергии, используемой в процессе оперирования |  |
| Характер конструктивной связи с приводом |  |
| Наличию шунтирующих элементов и их параметры |  |
| По пригодности для коммутации конденсаторных батарей (если да, то указывается емкостной ток и класс по вероятности повторного пробоя при отключении емкостного тока) |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- сборочный чертёж образца с установочными и присоединительными размерами;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБМ  Юшков Михаил Николаевич iushkov_mn@ntc-power.ru   
тел: +7 (495) 234-80-03; +7 (495) 234-72-15, доб. 218.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания
разъединителей и заземлителей

Таблица параметров одного типопредставителя.

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Тип/конструктивное исполнение |  |
| Климатическое исполнение и категория размещения |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Параметры сквозного тока короткого замыкания (главный контур/ контур заземления): - ток электродинамической стойкости (пик кратковременного выдерживаемого тока, наибольший пик), кА; - ток термической стойкости, кА; - - время протекания тока термической стойкости, сек |  |
| Номинальное напряжение цепей управления и элементов вспомогательных цепей (переменное или постоянное), В |  |
| Ток потребления элементов вспомогательных цепей (привода), А |  |
| Номинальное давление привода, МПа |  |
| Собственное время отключения / включения, мс |  |
| Электрическое сопротивление главных контактов, мкОм |  |
| Классификация по способности коммутировать наведенные токи |  |
| Значения тока и напряжения при коммутации (напряжение, В / ток, А): - Уравнительного тока - Холостого хода трансформатора - Зарядных токов воздушных и кабельных линий |  |
| Класс заземлителя по включающей способность при коротком замыкании (количество операций включения и ток включения) |  |
| Габаритные размеры (ШхВхГ), мм |  |
| Масса, кг - полная (в сборе) - в транспортном состоянии |  |
| Степень загрязнения изоляции |  |
| Число полюсов, управляемых одним приводом |  |
| Наличие заземлителей на полюс |  |
| Тип установки полюсов |  |
| Тип установки полюсов |  |
| Способ управления |  |
| Класс механической износостойкости (количество рабочих циклов) |  |
| Тип и марка изоляторов |  |
| Статические механические нагрузки на выводы от присоединяемых проводов (с учетом ветровых нагрузок и образования льда на проводах) |  |
| Номинальная зона контактирования (для разъединителей с раздельными опорами) |  |
| Ход контактов |  |
| Контактные нажатия или вытягивающее усилие |  |
| Изоляционный промежуток между разомкнутыми контактами |  |
| Изоляционный промежуток на землю |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- сборочный чертёж образца с установочными и присоединительными размерами;

- технические условия;

- схему строповки;

- карточку организации заявителя и изготовителя.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБТ   Лысков Юрий Евгеньевич E-mail: Lyskov_YE@ntc-power.ru.

Телефон: 8-925-782-55-81.

Касательно механических и коммутационных испытаний - Заведующий ЛБМ  Юшков Михаил Николаевич iushkov_mn@ntc-power.ru тел: +7 (495) 234-80-03; +7 (495) 234-72-15, доб. 218.

# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
при подаче заявки на испытания НКУ

| Наименование параметра | Значение параметра |
| --- | --- |
| Наименование типопредставителя НКУ согласно ТУ |  |
| Изготовитель НКУ |  |
| Контактное лицо по техническим вопросам (ФИО, телефон, e-mail) (приложите карточку организации заявителя и изготовителя) |  |
| Номинальное рабочее напряжение Uе, В |  |
| Номинальный (испытательный) ток In (главной цепи, распределительной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), А |  |
| Номинальный ударный ток Ipk, (главной цепи, распределительной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)) кА |  |
| Номинальный кратковременно допустимый ток Icw (главной цепи, распределительной цепи (при наличии), отходящих линий (при наличии)), кА |  |
| Ожидаемый ток Icс, кА |  |
| Время протекания кратковременно допустимого тока, сек. |  |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В |  |
| Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp, кВ |  |
| Степень загрязнения |  |
| Группа материалов или сравнительный индекс трекингстойкости (СИТ) |  |
| Имеющиеся проводники (PЕ, N, PЕN-проводники). При необходимости испытаний PЕ, N, PЕN-проводников, укажите токи короткого замыкания |  |
| Предельные габаритные размеры шкафа (ШхВхГ), мм |  |
| Предельная масса шкафа, кг |  |

Для формирования договора необходимо приложить следующие документы:

- габаритный чертеж, с указанием собственной массы;

- спецификацию установленного оборудования (выключатели, трансформаторы тока, шинодержатели);

- однолинейную схему.

Контактное лицо:  Заведующий ЛБТ   Лысков Юрий Евгеньевич

Телефон: 8-925-782-55-81.

E-mail: Lyskov_YE@ntc-power.ru.